## MERCADO MUNICIPAL
PRESUPUESTO
MERCADO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO PIEDRA BLANCA
Provincia Monseñor Nouel, República Dominicana
[5 empty] | Fecha: | 2025-11-01
No. | DESCRIPCIÓN | CANT. | UND. | P. U. | VALOR | SUB-TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Limpieza con equipo
1.02 | Replanteo. Incluye charrancha
1.03 | Fumigacion de Cimientos
1.04 | Letrero en Obra de 4´x 8´ (Incluye arte e impresión full color en vinil, colocación y estructura metálica)
1.05 | Caseta de Materiales (5.00m x 6.00m)
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | Excavación Zapata de Columnas (1.70m x1.70m x1.00 m)
2.02 | Excavación Zapata de Muros (0.60m x 0.80m)
2.03 | Relleno de Reposición
2.04 | Relleno Compactado en área general. (esp.= 0.40m)
2.05 | Bote de Material Excavado
2.06 | Suministro y colocación de grava 1/4" en área de parqueo, esp.=0.20m.
3 | HORMIGÓN ARMADO
3.01 | Zapata de Columnas, (1.70 m x 1.70 m), hormigón fc= 210kg/cm2, 60, 10 Ø de 3/4" A.D. , LIG.: Esp. 0.40m
3.02 | Zapata de Muro, (0.60m x0.30m), hormigón fc= 210kg/cm2, 60, 3 Ø de 3/8" @ 0.25m A.D, LIG.
3.03 | Columna. (0.40m x 0.40m), hormigón fc= 210kg/cm2, 60, 4 Ø 3/4"+ 4 Ø 1/2"- Ø 3/8" @ 0.20M,LIG.
3.04 | Losa Sobre Meseta esp.=0.10m- hormigón 1:2:4, Ø 3/8" @ 0.25m AD.
3.05 | Losas H.A. esp.=0.12m Ø 3/8" @ 0.25m AD. Hormigón industrial fc= 210kg/cm2
3.06 | Viga de Amarre S.N.P (0.15m x 0.20m) 4 Ø 3/8" - Ø 3/8" @ 0.20m hormigón 1:2:4 con ligadora
3.07 | Vigas H.A. (0.20m x 0.40m) 4 Ø 3/4" - Ø 3/8" @ 0.20m hormigón fc=210kg/cm2 con ligadora
3.08 | Rampa H.A. esp.=0.12m con malla electrosoldada. D2.3 10x10 hormigón fc=210kg/cm2 con ligadora
3.09 | Piso con malla electrosoldada. D2.3 10x10mm pulido con helicóptero- hormigón industrial fc=210kg/cm2. esp. 0.15 m (área general).
3.1 | Losa H.A. para mesas de hormigón
4 | HORMIGÓN SIMPLE
4.01 | Construcción Escalones
5 | MUROS DE BLOCK
5.01 | Bloques B.N.P. de 6"- 3/8" @ 0.60m
5.02 | Bloques S.N.P. de 6- 3/8" @ 0.60m
5.03 | Verja en Muro de Block 6"con malla ciclónica 6 pie, alambre trinchera (2 líneas de block SNP), todo costo.
5.04 | Bloques S.N.P de 6" , a cámara llenas - 3/8" @ 0.20m
6 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES
6.01 | Fraguache
6.02 | Pañete interior y exterior con andamios
6.03 | Cantos y Mochetas
6.04 | Fino de techo plano
6.05 | Zabaleta de techo
7 | PINTURA
7.01 | Pintura Acrílica Superior (2 Manos, con andamios)
7.02 | Pintura Base (con andamios)
8
8 | TECHO
8.01 | En Aluzinc con Estructura en Acero y Tijerillas ( Incluye Mano de Obra ).
9 | ACERAS
9.01 | Relleno compactado bajo aceras. Esp.=0.10m
9.02 | Aceras en Hormigón Simple fc=180 kg/cm2 con ligadora, esp.=0.10m, violinadas
9.03 | Construcción de Bordillos 2L (h=0.40m)
10 | PUERTAS Y VENTANAS
10.01 | Puerta Polimetálica 0.70 -0.90X2.10m
10.02 | Puerta en Tola (3.00X2.50m), 2 UNDS
10.03 | Ventanas en Malla ciclónica, (4.00X3.50m).
10.04 | Ventana salomónica aluminio y vidrio bronce (Baños)
10.05 | Ventanas corredera aluminio y vidrio claro 3/16" Perfil P65 (área administrativa).
10.06 | Puerta en Hierro (0.80X2.10m), 2 UNDS
10.07 | Puerta Enrollable (1.50X2.50m) + (1.0X2.50m)
10.08 | Paño Fijo en vidrio claro 3/16" perfil P65 (2.00x1.50m)+(0.40x1.05m)
11 | INSTALACIONES SANITARIAS
11.01 | Suministro e instalación de inodoro (Incluye piezas)
11.02 | Suministro e instalación de Lavamanos (Incluye piezas)
11.03 | Suministro e instalación de Orinal (Incluye piezas)
11.04 | Desagüe de Piso Ø2"
11.05 | Ventilación Tubo de 3"
11.06 | Tubería Soterrada y Empotrada PVC de 3/4 a 1/2 para suministro de agua potable a presión.
11.07 | Tubería Soterrada y Empotrada PVC de 4' Para Arrastre y Desagüe Inodoro y Lavamanos
11.08 | Conexión con Acometida
11.09 | Pozo filtrante de 10" encamisado a 8" x 100', tubería en PVC SDR-26, sin bote.
11.1 | Cámara séptica ( 1.70m X 3.40m X 1.70m)
11.11 | Fregaderos acero inoxidable incluye arrastre y mano de obra ( una cámara).
11.12 | Cisterna 4,000 GLS (2.50m x3.50m x2.00m)
11.13 | Tinaco de 700 GLS, incluye mano de obra
11.14 | Bomba de Agua de 1 HP con tanque de presión en fibra de vídrio de 80 gls. Incluye instalación
12 | INSTALACION ELECTRICA LOCALES
12.01 | Acometida Eléctrica desde el Modulo de (PM) hasta Paneles1A-7A, 110/220v, IF, 3 hilos Formada por: 2 ConductoresTHHN No.8, 1 Conductor THHN No. 10, Conductor THHN No. 12, 4 Curvas PVC Sdr-26 de 1", y en tuberiaTHHN No. 12, 4 Curvas PVC Sdr-26 de 1", y en tuberiaPvc Sdr-26 de 1" con una log. Lineal de Conductores de 220' C/U.
12.02 | Panel distribuí. 1 pH, 2/4 catos., 125 amp. G.E. mas breaker
12.03 | Interruptor 3Way
12.04 | Salidas Cenitales.
12.05 | Salida de Tomacorrientes Dobles 110v
12.06 | Acometida Eléctrica desde el Modulo de (PM) hasta Panel8A, 110/220v, IF, 3 hilos Formada por: 2 ConductoresTHHN No.8, 1 Conductor THHN No. 10, Conductor THHN No. 12, 4 Curvas PVC Sdr-26 de 1", y en tuberia PVC SDR-26 de 1" con una log. Lineal de Conductores de 120' C/U.
12.07 | Panel distribuí. 1 pH, 2/4 catos., 125 amp. G.E. mas breaker
12.08 | Interruptor 3Way
12.09 | Salidas Cenitales.
12.1 | Salida de Tomacorrientes Dobles 110v
13 | DISTRIBUCION ELECTRICA EN LOCALES
13.01 | Acometida Eléctrica desde el Modulo de (PM) hasta Paneles1B-4B, 110/220v, IF, 3 hilos Formada por: 2 ConductoresTHHN No.8, 1 Conductor THHN No. 10, Conductor THHN No. 12, 4 Curvas PVC Sdr-26 de 1", y en tubería de 120' C/U.
13.02 | Panel distribuí. 1 pH, 2/4 catos., 125 amp. G.E. mas breaker
13.03 | Interruptor Sencillo
13.04 | Salidas Cenitales.
13.05 | Salida de Toma Corrientes Dobles 110v
13.06 | Acometida Eléctrica desde el Modulo de (PM) hasta Paneles5B-6B, 110/220v, IF, 3 hilos Formada por: 2 ConductoresTHHN No.8, 1 Conductor THHN No. 10, Conductor THHN No. 12, 4 Curvas PVC Sdr-26 de 1", y en tuberiaPvc Sdr-26 de 1" con una log. Lineal de Conductores de 160' C/U.
13.07 | Panel distribuí. 1 pH, 2/4 catos., 125 amp. G.E. mas breaker
13.08 | Interruptor Sencillo
13.09 | Salidas Cenitales.
14 | ELECTRICA EN LOCALES DESDE B5-B10
14.01 | Acometida Eléctrica desde el Modulo de (PM) hasta Panel1C, 110/220v, IF, 3 hilos Formada por: 2 ConductoresTHHN No.8, 1 Conductor THHN No. 10, Conductor THHN No. 12, 4 Curvas PVC Sdr-26 de 1", y en tuberiaPvc Sdr-26 de 1" con una log. Lineal de Conductores de 120' C/U.
14.02 | Panel distribuí. 1 pH, 2/4 catos., 125 amp. G.E. mas breaker
14.03 | Interruptor 3Way
14.04 | Salidas Cenitales.
14.05 | Salida de Toma Corrientes Dobles 110v
15 | DISTRIBUCIÓN ELECTRICA DE ÁREA DE PARQUEOS Y EXTERIORES
15.01 | Acometida para Bomba de Agua, 240/120 V, Bifásica 3 hilos Formado Por: 2 Conductor THHN no. 12,1 Conductor Formado Por: 2 Conductor THHN no. 12,1 Conductor THHN no. 14, 2 Curvas PVC Sdr-26 de 1/2" y en tuberías de1/2" PVC sdr-26 C/U con una. Long. De 20 pie Lineal.
15.02 | Panel distribuí. 1 pH, 8/16 catos., 125 amp. G.E. mas breaker
15.03 | Bomba de Agua marca Matra Dm T/JET /60 de, 0,5 HP,
15.04 | Tanque Hidro-Neumático de 20 gas. usa, 1 Swich de Presión.
15.05 | Luminaria de exterior Formada por: 1 Lampara Led tipo Cobra de 100 watts, 120/240 volt. IP 65,1 Tubo Circular de hierro Galv. Combinado de (4"x5', 3"x5', 2"x10'), 1 Brazo de hierro Galv. de 11/2" x 3 1/2', 30' de Alambre de Goma No. 12/3, 1 Base de Tola12" x 12" x 3/8", 4 Barra Roscada 5/8" x 12", 8 Tuerca Hexagonal 5/8", 8 Arandelas Planas 5/8", 1 Caja Rectan. 2" x 4" metal.
15.06 | Registro de Piso 0.40mx0.40mx0.40m con losa de fondo y tapa
16 | LIMPIEZA
16.01 | Limpieza continua y final
SUBTOTAL GENERAL
17 | COSTOS INDIRECTOS
17.01 | Dirección técnica y responsabilidad
17.02 | Itbis Dirección Técnica
17.03 | Gastos administrativos
17.04 | Transporte
17.05 | Seguros y Fianzas
17.06 | Fondo de Pensión y Jubilación
17.07 | Codia
17.08 | Estudio de Suelo
17.09 | Imprevistos
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL GENERAL